Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора______ О.А. Плетнёва ___ __________ 2025г. М.П. |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

# 1. Общие положения

1.1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го (3, 4, 5, 6, 7, 8) разряда (далее - Работник) относится к категории рабочих.

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права, ответственность, условия работы, взаимоотношения (связи по должности) Работника, критерии оценки его деловых качеств и результатов работы при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №46» (МАОУ «СОШ №46») (далее - Работодатель).

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации порядке.

1.4. Работник подчиняется непосредственно директору МАОУ «СОШ №46».

1.5. Работник должен знать:

2 разряд:

1.5.1. Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов.

1.5.2. Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение.

1.5.3. Правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы.

1.5.4. Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места.

1.5.5. Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения.

1.5.6. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

1.5.7. Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II.

1.5.8. Приемы и последовательность производства такелажных работ.

Примеры работ:

1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть.

2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром.

3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление и установка.

4. Иллюминация - установка.

5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка.

7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.

9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.

11. Цоколи электроламп - пайка концов.

12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.

13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка.

14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

15. Электроды заземляющие - установка и забивка.

(3 разряд:

1.5.1. Основы электротехники.

1.5.2. Сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы.

1.5.3. Принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов.

1.5.4. Конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств.

1.5.5. Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения.

1.5.6. Безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования.

1.5.7. Обозначения выводов обмоток электрических машин.

1.5.8. Припои и флюсы.

1.5.9. Проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию.

1.5.10. Устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений.

1.5.11. Способы замера электрических величин.

1.5.12. Приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях.

1.5.13. Правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах.

1.5.14. Правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ:

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в специальных условиях.

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка.

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.

5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.

6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.

7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.

8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление.

9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.

10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка.

11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.

13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка.

14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых неисправностей, замена датчиков.

16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.

17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.

18. Реклама световая - монтаж.

19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.

20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.

21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка.

22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка.

23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка.

24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.

26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.)

(4 разряд:

1.5.1. Основы электроники.

1.5.2. Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры.

1.5.3. Наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений.

1.5.4. Назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты.

1.5.5. Выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки.

1.5.6. Устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей.

1.5.7. Технические требования к исполнению электрических проводок всех типов.

1.5.8. Номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов.

1.5.9. Методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта.

1.5.10. Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их.

1.5.11. Принцип действия оборудования, источников питания.

1.5.12. Устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента.

1.5.13. Конструкцию универсальных и специальных приспособлений.

1.5.14. Правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ:

1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.

2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.

3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка.

4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт.

5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования.

6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.

7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.

8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение.

9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка.

10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе.

11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой.

12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей.

13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.

14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.

15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений.

16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.)

(5 разряд:

1.5.1. Основы телемеханики.

1.5.2. Устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования.

1.5.3. Общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите.

1.5.4. Методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей.

1.5.5. Схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования.

1.5.6. Устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки.

1.5.7. Приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования.

1.5.8. Правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках.

1.5.9. Порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования.

1.5.10. Построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами.

1.5.11. Принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами.

1.5.12. Расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи.

1.5.13. Способы центровки и балансировки электродвигателей.

1.5.14. Назначение и виды высокочастотных защит.

1.5.15. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ:

1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и наладка электросхемы.

2. Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт.

3. Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки.

4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование.

5. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и монтаж.

6. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.

7. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - проверка и ремонт.

8. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.

9. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.

10. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.

11. Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка.

12. Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж.

13. Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.

14. Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации.

15. Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж.

16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей мартеновских печей - ремонт и наладка.

17. Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка.

18. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.

19. Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка.

20. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт.

21. Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.)

(6 разряд:

Требуется среднее специальное образование.

1.5.1. Конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий.

1.5.2. Схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки.

1.5.3. Устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы.

1.5.4. Правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок.

1.5.5. Методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов.

1.5.6. Правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания.

1.5.7. Электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств.

1.5.8. Принцип действия защит с высокочастотной блокировкой.

1.5.9. Схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления.

1.5.10. Правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ:

1. Аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и терморегуляторами - проверка, ремонт и наладка электросхемы.

2. Генераторы постоянного тока - капитальный ремонт, регулирование и наладка.

3. Краны портальные, контейнерные перегружатели - капитальный ремонт электрооборудования.

4. Коллекторы машин постоянного тока - сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин коллектора вручную.

5. Линии автоматические металлорежущих станков - сложный ремонт и наладка электросхемы.

6. Линии поточные с многодвигательными, синхронизированными и автоматизированными приводами - ремонт и наладка.

7. Машины электросварочные шовные, многоточечные - ремонт и наладка.

8. Печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные - проверка, устранение неисправностей и наладка.

9. Приборы и аппараты электронной системы - ремонт и наладка схемы.

10. Реле электронной башни тушения коксохимических заводов - ремонт, установка и наладка.

11. Рентгеноаппараты - проверка, устранение дефектов и наладка.

12. Системы тиристорного управления - наладка.

13. Спредеры, грузоподъемные электромагниты - капитальный ремонт, регулирование и наладка электрооборудования.

14. Схемы сложные электрические с применением электроники и фотоэлементов - проверка, ремонт и наладка.

15. Схемы электрические автоматического дистанционного управления - проверка, ремонт и наладка.

16. Электроприводы со сложными схемами управления - дистиллиграфирование режимов работы.)

(7 разряд:

Требуется среднее профессиональное образование.

1.5.1. Основы промышленной электроники и телемеханики.

1.5.2. Конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность обслуживаемых электрических машин, электроаппаратов.

1.5.3. Схемы телесигнализации, телеизмерения и способы их наладки.

1.5.4. Схемы электроприборов любой мощности и напряжения, автоматических линий.

1.5.5. Схемы телеуправления, автоматического регулирования и способы их наладки.

1.5.6. Устройство и правила ремонта, наладки и эксплуатации аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации.

1.5.7. Назначение и схемы блокировочных устройств.

1.5.8. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.

1.5.9. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, мини- и микро-ПЭВМ, монокристаллических ПЭВМ.

1.5.10. Конструкцию микропроцессорных устройств.

1.5.11. Основы программирования и принцип действия автоматизированного электропривода.

1.5.12. Способы введения технологических и тестовых программ.

1.5.13. Методику настройки систем устройств и приборов преобразовательной техники с целью получения заданных статических и динамических характеристик.

1.5.14. Методы первичной и вторичной коммутации сложных распределительных устройств.

1.5.15. Особо сложные схемы силовой и осветительной сети.

1.5.16. Устройство, принцип работы и правила ремонта обслуживаемых сварочных установок.

1.5.17. Правила, методы и порядок производства работ.

1.5.18. Технические характеристики и конструкцию эксплуатируемого электрического оборудования.

1.5.19. Правила наладки и ремонта сложных электроприборов и электроаппаратов, ртутных выпрямителей.

1.5.20. Принцип работы преобразователей.

1.5.21. Правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных приборов.

1.5.22. Правила выполнения работ во взрывоопасных, пожароопасных и других сложных условиях.

1.5.23. Организацию комплекса работ по ремонту и выявлению неисправностей обслуживаемого оборудования.

1.5.24. Правила оформления технической документации.

Примеры работ:

1. Автоматические выключатели - ремонт, наладка.

2. Выключатели вакуумные высоковольтные - капитальный ремонт и наладка устройств управления выключателями.

3. Высоковольтные конденсационные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание.

4. Высокочастотные контактные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание.

5. Комплекс средств телемеханики - проверка, наладка и ремонт.

6. Лазерные, сварочные установки - наладка, ремонт и регулирование.

7. Сварочные агрегаты с микропроцессорной системой управления и частотным регулированием - обслуживание, ремонт.

8. Силовая часть электрооборудования преобразователей частоты, тиристорных устройств возбуждения синхронных генераторов и двигателей, тиристорных преобразователей различных типов - капитальный ремонт, снятие характеристик полупроводниковых элементов.

9. Системы водоохлаждения статических преобразователей частоты - ремонт.

10. Схемы индукционных генераторов - наладка, ремонт и регулирование.

11. Фильтрокомпенсирующие установки - ремонт.

12. Электроприводы с преобразователями частоты - ремонт, обслуживание.)

(8 разряд:

Требуется среднее профессиональное образование.

1.5.1. Конструкцию, способы настройки реверсивных, рекуперативных преобразователей.

1.5.2. Схемы устройств, узлов и блоков комплекса телемеханики.

1.5.3. Методы комплексной проверки устройств телемеханики.

1.5.4. Методику выявления и устранения неисправностей устройств телемеханики.

1.5.5. Принцип работы полупроводниковых интегральных и логических элементов.

1.5.6. Конструкцию, объем и способы ремонта электрических машин, электроаппаратов и приборов различной мощности, напряжением свыше 35 кВ.

1.5.7. Методику проведения наладочных работ и испытаний при введении в эксплуатацию сложного экспериментального оборудования.

1.5.8. Правила обслуживания, схему и устройство генератора высокой частоты, генератора импульсных напряжений, логических и интегральных элементов, схемы проверки тиристорных блоков и модулей.

1.5.9. Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры на базе электронных схем.

1.5.10. Основы электроники и микропроцессорной техники.

1.5.11. Инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики, содержащей интегральные микросхемы.

1.5.12. Методы определения и выявления неисправностей в устройствах, выполненных на базе интегральных микросхем.

1.5.13. Методы работы со сложной электронной измерительной аппаратурой.

1.5.14. Конструкцию, способы и правила проверки испытательных установок, схем, стендов и приборов для измерения электрических параметров.

1.5.15. Способы устранения основных неисправностей оборудования.

1.5.16. Методику настройки систем управления устройств и приборов преобразовательной техники с целью получения заданных характеристик.

1.5.17. Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования и разработки рекомендаций по повышению его надежности.

1.5.18. Конструктивные особенности и принцип работы технологических установок со сложной системой автоматического регулирования технологических процессов с помощью ПЭВМ и микропроцессорной техники.

1.5.19. Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ПЭВМ.

1.5.20. Правила организации комплекса работ по наладке и выявлению неисправностей устройств и систем контроля и управления.

1.5.21. Методы автоматического регулирования электропривода.

Примеры работ:

1. Высокочастотные каналы автоматики - поиск и устранение неисправностей, проведение измерений.

2. Генераторы высокочастотные мощностью 60 кВт и выше - испытание.

3. Инверторные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание.

4. Оптический тракт лазерных установок - ремонт, настройка и обслуживание.

5. Реверсивные, рекуперативные преобразователи кранового оборудования и системы возбуждения синхронных электродвигателей - ремонт, проверка, наладка, настройка.

6. Схемы экспериментальных измерительных устройств и комплексов - монтаж, наладка, ремонт.

7. Устройства комплекса телемеханики - комплексная проверка в режиме телеизмерения, телесигнализации и телеуправления с использованием сложных измерительных приборов.

8. Электрические устройства с программным обеспечением - ремонт и обслуживание.

9. Электронные схемы - ремонт и обслуживание с использованием средств вычислительной техники.)

# 2. Должностные обязанности

Работник обязан добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

2 разряд:

2.1. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации.

2.2. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры.

2.3. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей.

2.4. Чистка контактов и контактных поверхностей.

2.5. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В.

2.6. Прокладка установочных проводов и кабелей.

2.7. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт.

2.8. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования.

2.9. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом.

2.10. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.

2.11. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

(3 разряд:

2.1. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.

2.2. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке.

2.3. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры.

2.4. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В.

2.5. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт.

2.6. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем.

2.7. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры.

2.8. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации.

2.9. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин.

2.10. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки.

2.11. Заряд аккумуляторных батарей.

2.12. Окраска наружных частей приборов и оборудования.

2.13. Реконструкция электрооборудования.

2.14. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п.

2.15. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем.

2.16. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.)

(4 разряд:

2.1. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации.

2.2. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта.

2.3. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций.

2.4. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.

2.5. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения.

2.6. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов.

2.7. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения.

2.8. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ.

2.9. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля.

2.10. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности.

2.11. Пайка мягкими и твердыми припоями.

2.12. Выполнение работ по чертежам и схемам.

2.13. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.)

(5 разряд:

2.1. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ.

2.2. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики.

2.3. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.

2.4. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ с монтажом вводных устройств и соединительных муфт.

2.5. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт.

2.6. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению.

2.7. Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент.

2.8. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.)

(6 разряд:

2.1. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 до 25 кВ.

2.2. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления.

2.3. Наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования.

2.4. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов.

2.5. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах.

2.6. Проверка классов точности измерительных трансформаторов.

2.7. Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением.

2.8. Сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями.

2.9. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта.

2.10. Подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.)

(7 разряд:

2.1. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 25 до 35 кВ.

2.2. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения.

2.3. Ремонт, монтаж, наладка и обслуживание высоковольтных конденсаторных сварочных установок, высокочастотных контактных и шовных сварочных установок с электронными схемами управления.

2.4. Ремонт и наладка технологических сварочных установок.

2.5. Техническое обслуживание новых и опытных образцов электрооборудования и электроаппаратов различных типов и систем напряжением до 220 кВ.

2.6. Испытания повышенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока, испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением утечки токов силовых кабелей, снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов, измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, измерение коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянного тока обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов.

2.7. Испытания разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов.

2.8. Техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, подготовка рабочих мест для проведения испытаний и измерений.

2.9. Наладка, ремонт и регулирование сложных экспериментальных схем технологического оборудования.

2.10. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов.

2.11. Наладка сложных защит, устройств автоматического включения резерва.

2.12. Наладка, регулирование, устранение неисправностей, сдача в эксплуатацию аппаратов, приборов и систем управления механизмами и узлами технологического оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением ремонтно-восстановительных работ элементов этих систем, программируемых контроллеров, монокристаллических ПЭВМ, систем контроля за работой технологического персонала при выполнении транспортно-технологических операций с радиационно-опасными грузами.

2.13. Диагностика управляемых систем оборудования транспортно-технологической цепочки переработки радиоактивных материалов.

2.14. Комплексная наладка и регулирование электрооборудования, агрегатов и станков, тиристорных преобразователей и двигателей с обратными связями по току, напряжению и скорости.

2.15. Ремонт, испытание и регулирование аналоговых и цифровых электроприборов постоянного тока и тиристорных преобразователей электроприводов.

2.16. Наладка, ремонт, обслуживание грузовых лифтов с электронным управлением, двигателей с частотным управлением.

2.17. Разборка, капитальный ремонт, сборка и обслуживание высокочастотных электронных преобразователей.

2.18. Наладка и проверка устройств телеуправления, телесигнализации и телеизмерения, мнемосхемы, командоаппаратов и сигнальной аппаратуры.

2.19. Анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения.)

(8 разряд:

2.1. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 35 кВ.

2.2. Наладка схем, устранение дефектов, техническое обслуживание особо сложных схем защит, автоматики, телемеханики.

2.3. Комплексные испытания уникального электрооборудования различной мощности.

2.4. Выявление и устранение неисправностей устройств комплекса средств телемеханики.

2.5. Комплексная проверка работы схем устройств телемеханики. Разработка схем на интегральных и логических элементах для проверки устройств, узлов и блоков комплекса средств телемеханики.

2.6. Ремонт, проверка, наладка и настройка особо сложных дистанционных защит, электронных полупроводниковых схем защиты и управления приводами кранового оборудования, проведение измерений в высокочастотных каналах аппаратуры электроавтоматики.

2.7. Наладка оборудования и устранение неисправностей в особо сложных экспериментальных схемах технологического оборудования с использованием вычислительной техники, а также наладка программируемых электронных устройств.

2.8. Обслуживание и ремонт электронных схем инверторных сварочных источников.

2.9. Настройка и обслуживание оптического тракта технологических сварочных установок.

2.10. Ремонт особо сложных схем первичной и вторичной коммутации с дистанционным управлением с применением полупроводниковых схем на транзисторных и логических элементах.

2.11. Комплексное технологическое обслуживание, наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатацию сложных систем управления и контроля за работой оборудования технологических механизмов, обеспечивающих транспортно-технологические операции с радиационно-опасными грузами, диагностика с помощью пакета тестовых программ с применением средств вычислительной техники.

2.12. Составление тестов и корректировка технологических программ с применением средств вычислительной техники.

2.13. Выполнение особо сложных работ по испытаниям и наладке преобразовательного оборудования.

2.14. Испытание тиристорных блоков от постоянного источника тока.

2.15. Проверка и настройка схем, содержащих логические и интегральные элементы.

2.16. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение работы элементов систем контроля и управления, работающих с применением электронных устройств на базе микропроцессоров.

2.17. Обслуживание технологических защит блочного исполнения на базе интегральных микросхем.

2.18. Ремонт и наладка сложных устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на базе микропроцессорных интегральных схем, проверочных комплексных устройств и проверочных автоматических установок.

2.19. Сложное испытание высокочастотных установок с применением стандартной аппаратуры (осциллограф, волномер, звуковой генератор и др.).

2.20. Управление комплексом испытательного оборудования.

2.21. Монтаж, наладка, регулирование и сдача в эксплуатацию сложных систем управления, оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением всех видов ремонтно-восстановительных работ элементов этих систем.

2.22. Участие в разработке нестандартного испытательного оборудования, монтаж блоков и проверка их на работоспособность.

2.23. Выполнение работ по ремонту и наладке новых малосерийных образцов аппаратуры.)

# 3. Права

Работник имеет право на:

3.1. Получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности.

3.2. Взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.

3.3. Требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих обязанностей.

3.4. Знакомиться с проектами решений Работодателя, касающимися деятельности Работника.

3.5. Вносить предложения Работодателю по вопросам своей деятельности.

# 4. Ответственность

Работник несет ответственность за:

4.1. Невыполнение своих должностных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.

4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.

4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

# 5. Условия работы

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

# 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основании норм Трудового кодекса Российской Федерации, положений Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об утверждении "Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1".

6.2.  Ознакомление   работника с настоящей должностной инструкциейосуществляется при приеме на работу / до подписания трудового договора.    Факт   ознакомления   работника с настоящей должностной инструкциейподтверждается росписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя.

Ознакомлен (а): ___________________/____________/           ____.____.202__г.

___________________/____________/           ____.____.202__г.

___________________/____________/           ____.____.202__г.